Часть 1

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,

## ИЗДЕЛИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Обозначение | Н а и м е н о в а н и е | Автор Введение в действие Поставщик |
| --- | --- | --- |

| КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ |
| --- |
| У-01-01/80 | Унифицированные сборно-монолитные конструкции заглубленных помещений с перекрытием балочного типа: |  |
| Выпуск 0-1 | Материалы для проектирования помещений в сухих грунтах | Проектный институт № 1 01.83 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-2 | Материалы для проектирования помещений в водонасыщенных грунтах | То же |
| Выпуск 1 | Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 2 | Арматурные изделия сборных железобетонных изделий. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 3 | Арматурные изделия монолитных железобетонных фундаментов и колонн в сухих грунтах. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 4 | Арматурные изделия монолитных фундаментных плит и колонн в водонасыщенных грунтах. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 5 | Арматурные изделия монолитных частей перекрытий и стен. Рабочие чертежи | » |
| Формы к серии У-01-01 Выпуск 2 | Стальные опалубочные формы: М281, М285, М286, М287, М288 | Проектный институт № 1 09.76 ОАО «ЦИТП» |
| Формы к серии У-01-01 Выпуски 1, 2, 3 | Стальная опалубочная форма не силовая М342 | Проектный институт № 1 09.76 ОАО «ЦИТП» |
| У-01-02/89 | Унифицированные железобетонные конструкции заглубленных помещений с безбалочным перекрытием: |  |
| Выпуск 0-1 | Сборно-монолитный вариант конструкций для маловлажных грунтов. Материалы для проектирования. Монолитные конструкции. Рабочие чертежи | Киевский Промстройпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-2 | Сборно-монолитный вариант конструкций для водонасыщенных грунтов. Материалы для проектирования. Монолитные конструкции. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 1 | Сборно-монолитный вариант конструкций. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи | Киевский Промстройпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Сборно-монолитный вариант конструкций. Сборные железобетонные изделия. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | Киевский Промстройпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 3 | Сборно-монолитный вариант конструкций. Монолитные конструкции. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 0-3 | Монолитный вариант конструкций для маловлажных грунтов. Материалы для проектирования. Конструкции. Рабочие чертежи | Киевский Промстройпроект 12.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-4 | Монолитный вариант конструкций для водонасыщенных грунтов. Материалы для проектирования. Конструкции. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 4 | Монолитный вариант конструкций. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | » |
| 01.036-7 | Автономный блок аварийного выхода |  |
| Выпуск 1 | Стальной блок полной заводской готовности. Технические условия. Рабочие чертежи | ПКО «Прогресс» 07.91 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005-2 | Теплоизоляция убежищ гражданской обороны | В/ч 14262 05.81 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005-11 | Герметизация убежищ гражданской обороны: |  |
| Выпуск 0 | Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 12.90 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005-19 | Гидроизоляция убежищ гражданской обороны: |  |
| Выпуск 0-0 | Общие материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 11.90 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-1 | Оклеечная гидроизоляция. Материалы для проектирования | То же |
| Выпуск 0-2 | Окрасочная и штукатурная гидроизоляция. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-3 | Окрасочная гидроизоляция на основе битумно-наиритовых композиций. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-4 | Пропиточная и инъекционная гидроизоляции. Защитные ограждения гидроизоляции. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-5 | Деформационные швы. Материалы для проектирования | » |
| 03.005-4 | Отделка помещений, конструкции полов убежищ гражданской обороны: |  |
| Выпуск 1 | Отделка помещений | В/ч 14262 06.81 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Конструкции полов | То же |
| Выпуск 3 | Конструкции подпольных каналов | » |
| Выпуск 4 | Конструкции щитов подпольных каналов | » |
| Альбом 1 | Армоцементные плиты подпольных каналов |  |
| Альбом 2 | Металлические щиты подпольных каналов |  |
| Альбом 3 | Асбестоцементные щиты подпольных каналов |  |
| 03.005-5 | Конструкции ввода и пропуска коммуникаций в убежищах гражданской обороны: |  |
| Выпуск 1 | Узлы установки конструкций ввода и пропуска коммуникаций (КПК); | В/ч 14262 05.81 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Конструкции ввода и пропуска коммуникаций. Рабочие чертежи: | То же |
| Альбомы 1–5 | Конструкции ввода и пропуска коммуникаций КПК-1 ... КПК-5 |  |
| Альбомы 6–17, 20 | Конструкции ввода и пропуска коммуникаций КПК-7... КПК-19 |  |
| Альбом 19 | Групповой пропуск коммуникаций через наружные стены |  |
| 03.005-6 | Входы, подходные галереи, тамбуры и шлюзы, аварийные выходы, грузовые въезды и рампы из железобетонных блоков в убежищах II–IV классов: |  |
| Выпуск 0 | Материалы для проектирования | В/ч 14262 10.84 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 Части 1, 2 | Монолитные участки. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 2 | Сборные железобетонные блоки входов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 3 | Сборные железобетонные блоки аварийных и эвакуационных выходов, подходных галерей, грузовых въездов и рамп. Рабочие чертежи | » |
| 03.005-7 | Монолитные железобетонные входы и аварийные выходы для защитных сооружений из конструкций серии У-01-01/80: |  |
| Выпуск 0-1 | Конструктивные решения входов и аварийных выходов защитных сооружений в сухих грунтах. Материалы для проектирования | Проектный институт № 1 08.90 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-2 | Конструктивные решения входов и аварийных выходов защитных сооружений в водонасыщенных грунтах. Материалы для проектирования | То же |
| Выпуск 1 | Арматурные изделия. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 0-3 | Конструктивные решения въездов и аварийных выходов (выездов). Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 07.91 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-4 | Конструктивные решения блоков выжимных лифтов, совмещенных с входами. Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 07.91 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Конструктивные решения въездов и аварийных выходов (выездов), блоков выжимных лифтов. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи | То же |
| 03.005-8 | Монолитные железобетонные тамбуры и входы, колодцы связи и устройства на вводах коммуникаций, гравийные фильтры и оголовки защитных сооружений типа «В» II–IV классов защиты: |  |
| Выпуск 0-1 | Конструктивные решения компенсационных колодцев связи и устройства на вводах инженерных коммуникаций. Материалы для проектирования | Гипрокоммундортранс 07.88 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-2 | Конструктивные решения оголовков, гравийных фильтров фундаментов под оборудование. Материалы для проектирования | То же |
| Выпуск 1 | Изделия арматурные и закладные для компенсационных колодцев связи и устройства на вводах инженерных коммуникаций, оголовков, гравийных фильтров. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 0-3 | Конструктивные решения входов с тамбурами, тамбур-шлюзами и павильонами для защитных сооружений в сухих грунтах. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-4 | Конструктивные решения входов с тамбурами, тамбур-шлюзами и павильонами для защитных сооружений в водонасыщенных грунтах. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 2 | Изделия арматурные и закладные для входов с тамбурами, тамбур-шлюзами и павильонами. Рабочие чертежи | » |
| 0401-011-4.87 | Защищенный вход в устьях наклонных стволов и штолен | Донгипрошахт 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005-9 | Дренаж убежищ и укрытий гражданской обороны: |  |
| Выпуск 0 | Материалы для проектирования | В/ч 20495 04.88 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005-10 | Крепление внутреннего оборудования и защитных устройств к ограждающим конструкциям убежищ гражданской обороны II–IV классов: |  |
| Выпуск 1 | Крепление и установка защитных устройств. Рабочие чертежи | Моспромпроект 05.90 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи | Моспромпроект 05.90 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005.1-12 | Монолитные конструкции заглубленных помещений со сборно-монолитными перекрытиями для применения в водонасыщенных грунтах с арматурой класса А-III и Ат-IVс: |  |
| Выпуск 0 | Материалы для проектирования | Проектный институт № 1 09.90 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Сборные железобетонные изделия перекрытий с арматурой класса А-III и Ат-IVс. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 2 | Арматурные изделия сборных железобетонных изделий. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 3 | Арматурные изделия монолитной железобетонной плиты днища с арматурой класса А-III. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 4 | Арматурные изделия монолитной части перекрытий стен, балок и колонн с арматурой класса А-III и Ат-IVс. Рабочие чертежи | » |
| 03.005.1-13 | Унифицированные монолитные конструкции заглубленных сооружений гражданской обороны IV класса балочного типа: |  |
| Выпуск 0-1 | Одноэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,0 м. Материалы для проекти-рования | ПКО «Прогресс» 12.90 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1-1 | Одноэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,0 м. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 0-2 | Одноэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,6 и 3,9 м. Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 07.91 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1-2 | Одноэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,6 и 3,9 м. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 0-3 | Двухэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,0 м. Материалы для проекти-рования | ПКО «Прогресс» 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1-3 | Двухэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,0 м. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 0-4 | Двухэтажные сооружения пролетом 7,2 м с высотой этажа 3,9 м. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 1-4 | Двухэтажные сооружения пролетом 7,2 м с высотой этажа 3,9 м. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 0-5 | Трехэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,0 м. Материалы для проектирования | » |

| Выпуск 1-5 | Трехэтажные сооружения пролетом 6,0 м с высотой этажа 3,0 м. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | ПКО «Прогресс» 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- |
| Выпуск 0-6 | Трехэтажные сооружения пролетом 7,2 м с высотой этажа 3,9 м. Материалы для проектирования | То же |
| Выпуск 1-6 | Трехэтажные сооружения пролетом 7,2 м с высотой этажа 3,9 м. Арматурные изделия. Рабочие чертежи | » |
| 03.005.1-14 | Монолитные железобетонные конструкции комбинированных воздухозаборных устройств для защитных сооружений: |  |
| Выпуск 1 | Конструкции воздухозаборов. Материалы для проектирования и рабочие чертежи | ПКО «Прогресс» 01.91 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи | То же |
| 03.005.1-15 | Конструкции быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны из изделий строительной индустрии: |  |
| Выпуск 0 | Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 03.91 ОАО «ЦИТП» |
| 03.005.1-16 | Унифицированные сборно-монолитные конструкции заглубленных помещений с перекрытием балочного типа в водонасыщенных грунтах: |  |
| Выпуск 0 | Материалы для проектирования | Проектный институт № 1 01.91 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Сборные железобетонные изделия с арматурой класса А-III и Ат-IVс. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 2 | Арматурные изделия сборных железобетонных изделий. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 3 | Арматурные изделия монолитной железобетонной плиты днища с арматурой класса А-III. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 4 | Арматурные изделия монолитной части перекрытий, стен и колонн с арматурой класса А-III и Ат-IVс. Рабочие чертежи | » |
| 03.005.1-18 | Конструктивные решения сборно-монолит-ных заглубленных помещений из конструкций промышленного и гражданского строительства |  |
| Выпуск 0-1 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,0 м для маловлажных грунтов. Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-2 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,0 м для маловлажных грунтов. Материалы для проектирования | ПКО «Прогресс» 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-3 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,9 м для маловлажных грунтов. Материалы для проектирования | То же |
| Выпуск 0-4 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,9 м для маловлажных грунтов. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-5 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,0 м для водонасыщенных грунтов. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-6 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,0 м для водонасыщенных грунтов. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-7 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,9 м для водонасыщенных грунтов. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 0-8 | Сборно-монолитные заглубленные помещения пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,9 м для водонасыщенных грунтов. Материалы для проектирования | » |
| Выпуск 1 | Арматурные изделия конструкций пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,0 м для маловлажных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 2 | Арматурные изделия конструкций пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,0 м для маловлажных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 3 | Арматурные изделия конструкций пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,9 м для маловлажных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 4 | Арматурные изделия конструкций пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,9 м для маловлажных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 5 | Арматурные изделия конструкций пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,0 м для водонасыщенных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 6 | Арматурные изделия конструкций пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,0 м для водонасыщенных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 7 | Арматурные изделия конструкций пролетом 6,0 м, высотой этажа 3,9 м для водонасыщенных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 8 | Арматурные изделия конструкций пролетом 9,0 м, высотой этажа 3,9 м для водонасыщенных грунтов. Рабочие чертежи | » |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ |
| 01.0179-1 | Унифицированные одноярусные, двухъярусные и трехъярусные нары: |  |
| Выпуск 0 | Технические условия на изготовление, техническое описание, номенклатура изделий | В/ч 06514 07.87 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Унифицированные одноярусные, двухъярусные и трехъярусные деревянные нары. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 2 | Унифицированные одноярусные, двухъярусные и трехъярусные нары с металлическим каркасом и деревянными настилами. Рабочие чертежи | » |
| ТДК-Н-1-75/9 | Защитные металлические распашные ворота на проем 2200х2400 мм типа ВУ-I-1, ВУ-II-1 и ВУ-III-1 | Гипрокоммундортранс 05.77 ОАО «ЦИТП» |
| ТДК-Н-1-75/10 | Защитные металлические распашные ворота на проем 3000х2400 мм типа ВУ-I-2, ВУ-II-2 и ВУ-III-2 | Гипрокоммундортранс 05.77 ОАО «ЦИТП» |
| 01.036-1 | Защитно-герметические и герметические двери и ставни для убежищ: |  |
| Выпуск 0 | Технические условия на изготовление дверей ДУ-I-7, ДУ-I-8, ДУ-III-5, ДУ-III-6, ДУ-IV-2, ДУ-IV-3 и ставней СУ-I-1, СУ-III-2, СУ-IV-1 | Моспромпроект 07.83 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Дверь защитно-герметическая ДУ-III-5 | То же |
| Выпуск 2 | Дверь защитно-герметическая ДУ-III-6 | » |
| Выпуск 3 | Дверь защитно-герметическая ДУ-I-7 | Моспромпроект 01.84 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 4 | Дверь защитно-герметическая ДУ-I-8 | То же |
| Выпуск 5 | Дверь герметическая распашная ДУ-IV-2. Рабочие чертежи | Моспромпроект 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 6 | Дверь герметическая распашная ДУ-IV-3. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 7 | Дверь защитно-герметическая ДУ-I-5. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 8 | Дверь герметическая ДУ-IV-4. Рабочие чертежи | Моспромпроект 07.87 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 9 | Ставень защитно-герметический СУ-I-1. Рабочие чертежи | Моспромпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 10 | Ставень защитно-герметический СУ-III-1. Рабочие чертежи | Моспромпроект 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 11 | Ставень защитно-герметический СУ-IV-1. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 12 | Ставень защитно-герметический распашной СУ-II-2. Рабочие чертежи | Моспромпроект 12.88 ОАО «ЦИТП» |
| 01.036-3 | Металлическая герметическая дверь ДУ-IV-6 с проемом 60х160 см | В/ч 83582 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| 01.036-6 | Ворота защитно-герметические и герметические: |  |
| Выпуск 1 | Ворота защитно-герметические распашные ВУ-III-5. Рабочие чертежи | Моспромпроект 12.91 ОАО «ЦИТП» |
| ТДК-Н-1-76/11 | Агрегат вентиляционный осевой РОВ | В/ч 83582 06.77 ОАО «ЦИТП» |
| 05.904-1 | Клапаны герметические вентиляционные облегченного типа: |  |
| Выпуск 1 | Клапан герметический вентиляционный КГВ-200. Рабочие чертежи ТМ 2481 | Предприятие п/я Р-6655 01.86 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Клапан герметический вентиляционный КГВ-300. Рабочие чертежи ТМ 2482 | То же |
| Выпуск 3 | Клапан герметический вентиляционный КГВ-400. Рабочие чертежи ТМ 2483 | » |
| Выпуск 4 | Клапан герметический вентиляционный КГВ-600. Рабочие чертежи ТМ 2484 | » |
| Выпуск 5 | Клапан герметический вентиляционный КГВ-800. Рабочие чертежи ТМ 2485 | » |
| 05.904-4 | Противопыльные воздушные фильтры: |  |
| Выпуск 0 | Фильтры цилиндрические ПВФЦ-1; 1,4; 1,7. Указания по применению | ПКО «Прогресс» 07.90 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-1 | Фильтры цилиндрические ПВФЦ-1; 1,4; 1,7. Технические условия. Паспорт | То же |
| Выпуск 1 | Фильтры цилиндрические ПВФЦ-1; 1,4; 1,7. Рабочие чертежи | » |
| 07.904-1 | Устройства противовзрывные МЗС, УЗС-1, УЗС-8, УЗС-25, УЗС-50 | В/ч 83582 07.83 ОАО «ЦИТП» |
| 07.904-2 | Клапаны расходомеры-отсекатели: |  |
| Выпуск 1 | Клапан расходомер-отсекатель КРО-2 с вентиля-тором ЭРВ-72-2 | Моспромпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Клапан расходомер-отсекатель КРО-3 с вентилятором ЭРВ-72-3 | То же |
| Выпуск 3 | Клапан расходомер-отсекатель КРО-1 с вентилятором ЭРВ-600/300 | » |
| 05.900-1 | Оборудование для внутренних сантехнических систем и ДЭС сооружений гражданской обороны: |  |
| Выпуск 0 | Указания по применению, изготовлению и монтажу | Гипрокоммундортранс 04.88 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Изделия и узлы оборудования ДЭС. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 2 | Резервуары металлические многосекционные на 3 и 5 м3 для внутренних сантехнических систем. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 3 | Шиберы, диэлектрические вставки для внутренних сантехнических систем. Рабочие чертежи | » |
| 07.904-3 | Люк-вставка ЛВ-2, ЛВ-3, ЛВ-4, ЛВ-6, ЛВ-8, ЛВ-10, ЛВ-2-6, ЛВ-3-6, ЛВ-4-7, ЛВ-6-8, ЛВ-8-10, ЛВ-10-8 | Моспромпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| 07.000-1у | Упрощенное оборудование для быстровозводимых убежищ: |  |
| Выпуск 1 | Дверь герметическая ГД60х160-0,1 | В/ч 83582 04.80 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Дверной блок БД60-160-0,6 | То же |
| Выпуск 3 | Дверь защитно-герметическая металлическая распашная ДУ-1-9 | » |
| Выпуск 4 | Металлический вентилятор с велосипедным приводом ВВП | » |
| Выпуск 5 | Бак для питьевой воды V = 0,1 м3 БВ-100 | » |
| Выпуск 6 | Шиберы с гибким патрубком ШГП-400х400 и ШГП-150х150 | В/ч 83582 04.80 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 7 | Оголовок с защитным устройством «ОЗУ» | То же |
| 05.901-4 | Электроводоподогреватель для систем горячего водоснабжения ЗПУ: |  |
| Выпуск 0 | Техническое описание. Указания по применению, монтажу и эксплуатации | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Технические условия. Рабочие чертежи | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Щит управления электроводоподогревателем. Задание заводу-изготовителю | То же |
| 01.036-2 | Двери металлические защитно-герметические в горных выработках: |  |
| Выпуск 0 | Двери одностворчатые разборные для горизонтальных и наклонных выработок. Технические условия. Общие узлы и детали | Тульский филиал Гипрошахт 04.84 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Двери одностворчатые разборные размером 2,3х2,2; 2,0х2,2; 1,6х2,2 м для горизонтальных выработок. Типы I, II | То же |
| Выпуск 2 | Двери одностворчатые разборные размером 2,3х2,2; 2,0х2,2; 1,6х2,2 м для горизонтальных выработок. Типы III, IV | » |
| Выпуск 3 | Двери одностворчатые разборные размером 2,3х2,2; 2,0х2,2; 1,6х2,2 м для наклонных выработок. Типы I, II | » |
| Выпуск 4 | Двери одностворчатые разборные размером 2,3х2,2; 2,0х2,2; 1,6х2,2 м для наклонных выработок. Типы III, IV | » |
| Выпуск 5 | Двери для горизонтальных и наклонных выработок размером 0,8х1,8 м. Типы I, II | » |
| 07.401-1 | Двери комбинированные защитно-гермети-ческие в горных выработках: |  |
| Выпуск 0 | Технические условия на изготовление дверей ДК 3,5-II, ДК 3,5-III, ДК 3,5-IV, ДКН 3,5-II, ДКН 3,5-III, ДКН 3,5-IV, ДКД 4,5-II, ДКД 4,5-III, ДКД 4,5-IV, ДКД 5,5-III, ДКД 5,5-IV, ДКДН 4,5-II, ДКДН 4,5-III, ДКДН 4,5-IV, ДКДН 5,5-III, ДКДН 5,5-IV | Донгипрошахт 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Двери комбинированные одностворчатые ДК 3,5-II, ДК 3,5-III, ДК 3,5-IV. Двери комбинированные одностворчатые наклонные ДКН 3,5-II, ДКН 3,5-III, ДКН 3,5-IV. Рабочие чертежи | То же |
| Выпуск 2 | Двери комбинированные двустворчатые ДКД 4,5-II, ДКД 4,5-III, ДКД 4,5-IV, ДКД 5,5-III, ДКД 5,5-IV. Двери комбинированные двустворчатые наклонные ДКДН 4,5-II, ДКДН 4,5-III, ДКДН 4,5-IV, ДКДН 5,5-III, ДКДН 5,5-IV. Рабочие чертежи | Донгипрошахт 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 3 | Узлы и детали. Рабочие чертежи | То же |
| 07.900-1 | Металлические конструкции топливных баков для ДЭС: |  |
| Выпуск 0-1 | Технические условия | Моспромпроект 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 2 | Топливные баки емкостью 0,3; 0,5; 1,0; 1,4 м3. Рабочие чертежи | Моспромпроект 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 3 | Приемный фильтр топлива. Рабочие чертежи | То же |
| 07.900-2 | Технологические металлические емкости для убежищ: |  |
| Выпуск 0 | Технические условия на изготовление баков для воды БВ-2; БВ-4; БВ-6; БВ-8; БВ-10; БВ-0,9; БВ-0,25 | Моспромпроект 04.85 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Баки для воды прямоугольные БВ-2; БВ-4; БВ-6; БВ-8; БВ-10 | То же |
| Выпуск 2 | Баки для воды цилиндрические БВ-0,9; БВ-0,25 | » |
| Выпуск 3 | Баки фекальные МСБ | » |
| Выпуск 0-1 | Технические условия | Моспромпроект 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 0-2 | Технические условия | То же |
| Выпуск 4 | Баки водяные цельнометаллические БЦВ-4, БЦВ-6, БЦВ-8, БЦВ-10. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 5 | Баки фекальные цельнометаллические МСБ-1. Рабочие чертежи | » |
| Выпуск 6 | Баки фекальные цельнометаллические МСБ-2. Рабочие чертежи | » |
| ТДК-Н-1-67 Часть II | Инженерное оборудование убежищ гражданской обороны: |  |
| Раздел II | Воздухозаборы, аварийные выходы и гравийные охладители | Моспроект-1 12.67 ОАО «ЦИТП» |
| Раздел III | Внутреннее оборудование | То же |
| ТДК-Н-1-68 Часть II | Противовзрывные устройства: |  |
| Раздел II | Защитные устройства на воздухозаборах, воздуховыбросах и газовыхлопах | Моспроект-1 12.68 ОАО «ЦИТП» |
| ТДК-Н-1-70 Часть II | Типовые решения систем и устройств внутреннего оборудования сооружений гражданской обороны: |  |
| Раздел II Альбом 2 | Аварийные выходы, воздухозаборные, воздуховыбросные и газовыхлопные устройства | Моспроект-1 12.71 ОАО «ЦИТП» |
| Раздел III Альбом 3 | Установка дверей и противовзрывных устройств | То же |
| Раздел III Альбом 3 Приложение | Рабочие чертежи коробок для УЗС-1, МЗС и масляного фильтра | » |
| Раздел III Альбом 4 | Герметизирующие устройства и компенсация вводов | » |
| Раздел VII Альбом 10 | Санузлы и станции перекачки | » |
| Раздел VIII Альбом 11 | Тепломеханическая часть ДЭС и теплоудаление | » |
| Раздел IX Альбом 13 | Электроавтоматика | » |

| ТДК-Н-1-72 Часть II | Типовые решения и конструкции систем и устройств внутреннего оборудования сооружений гражданской обороны: |  |
| --- | --- | --- |
| Альбом 3 | Переходные коробки и установочные чертежи дверей и ставней | Моспроект-1 12.73 ОАО «ЦИТП» |
| 0904-02-1 | Компоновка унифицированных фильтровен-тиляционных камер убежищ гражданской обороны | Сантехпроект 08.82 ОАО «ЦИТП» |
| 0904-03-1 | Унифицированные фильтровентиляционные камеры для защитных сооружений гражданской обороны вместимостью от 900 до 3000 чел. | МГСПИ 09.81 ОАО «ЦИТП» |
| У-02-02 | Типовые решения систем и устройств внутреннего оборудования сооружений гражданской обороны. Санузлы убежищ гражданской обороны | Сантехпроект 06.73 ОАО «ЦИТП» |
| 0-900-01 | Санитарные узлы убежищ гражданской обороны вместимостью 150 укрываемых | В/ч 14262 02.79 ОАО «ЦИТП» |
| 0-900-02 | Санитарные узлы убежищ гражданской обороны вместимостью 300 укрываемых | В/ч 14262 02.79 ОАО «ЦИТП» |
| 0-900-03 | Санитарные узлы убежищ гражданской обороны вместимостью 600 укрываемых | В/ч 14262 02.79 ОАО «ЦИТП» |
| 0-900-04 | Санитарные узлы убежищ гражданской обо-роны вместимостью 900 укрываемых | В/ч 14262 02.79 ОАО «ЦИТП» |
| 0-900-05 | Санитарные узлы убежищ гражданской обороны вместимостью 1200 укрываемых | В/ч 14262 02.79 ОАО «ЦИТП» |
| 0-900-06 | Санитарные узлы убежищ гражданской обороны вместимостью 1800 укрываемых | В/ч 14262 02.79 ОАО «ЦИТП» |
| 0902-01-1 | Дренажная насосная станция, встроенная в убежище ГО | Моспромпроект 04.83 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-012.88 | Технологическая часть дизельной электростанции мощностью 8 кВт | Гипрокоммундортранс 07.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-014.88 | Технологическая часть дизельной электростанции мощностью 16 кВт | Гипрокоммундортранс 10.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-01-07.86 | Технологическая часть дизельной электро-станции мощностью 25 кВт | Гипрокоммундортранс 10.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-08.87 | Технологическая часть дизельной электро-станции мощностью 50 кВт | Гипрокоммундортранс 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-010.87 | Технологическая часть дизельной электростанции мощностью 75 кВт | Гипрокоммундортранс 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-011.88 | Технологическая часть дизельной электростанции мощностью 100 кВт | Гипрокоммундортранс 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-013.88 | Технологическая часть дизельной электростанции мощностью 150 кВт | Гипрокоммундортранс 10.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-1-015.88 | Технологическая часть дизельной электростанции мощностью 200 кВт | Гипрокоммундортранс 01.89 ОАО «ЦИТП» |
| УЗГ-Н-73 | Устройства защитные в горных выработках | Донгипрошахт 12.75 ОАО «ЦИТП»– альб. II–X; Донгипрошахт – альб. I |
| 0401-011-3.86 | Устройства защитные в горных выработках (Дополнение к проекту УЗГ-Н-73) | Донгипрошахт 04.86 ОАО «ЦИТП»– альб. II; Донгипрошахт – альб. I |
| 0416-8-01.89 | Технологические решения пунктов питания для пунктов управления на 50, 75, 150, 225, 300 рабочих мест | Гипроторг 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0600-01.89 | Узел связи пунктов управления на 5–10 и 20–25 рабочих мест в составе убежищ ГО | Гипрокоммундортранс 04.89 ОАО «ЦИТП» – альб. 1, 2, 3; Гипросвязь – альб. 4 |
| 0701-1-01.89 | Технологические решения помещений для хранения продовольствия убежищ вместимостью 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1200, 1800, 2500, 4500 чел. | Гипроторг 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| 0501-4-1.86 | Заглубленный пункт электроснабжения железнодорожной станции с 2 дизель-агрегата-ми по 50 кВт. Общая площадь 133,5 м2 | Гипропромтрансстрой 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0501-4-2.86 | Заглубленный пункт электроснабжения железнодорожной станции с 2 дизель-агрегата-ми по 100 кВт. Общая площадь 133,5 м2 | Гипропромтрансстрой 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-1.85 | Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 50 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |

| 0901-4-2.85 | Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 100 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- |
| 0901-4-3.85 | Резервуар питьевой воды монолитный желе-зобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-4.85 | Резервуар питьевой воды монолитный желе-зобетонный цилиндрический емкостью 400 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-5.85 | Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 600 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-6.85 | Резервуар питьевой воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 50 м3 II,III,IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-7.85 | Резервуар питьевой воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 100 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-8.85 | Резервуар питьевой воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-9.85 | Резервуар питьевой воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 400 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-10.85 | Резервуар питьевой воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 600 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-11.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 50 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-12.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 100 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-13.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-14.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 400 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-15.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 600 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-16.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 800 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-17.89 | Заглубленный резервуар технической воды сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 1000 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-18.89 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 50 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-19.89 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 100 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-20.89 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-21.89 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 400 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-22.89 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 600 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-23.90 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 800 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 03.90 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-4-24.90 | Заглубленный резервуар технической воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 1000 м3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 03.90 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-2-1.86 | Защищенные насосные станции на водозаборных скважинах | Гипрокоммундортранс 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| 0902-1-2.87 | Защищенная насосная станция дренажных вод | Гипрокоммундортранс 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| 0902-1-4.87 | Защищенная канализационная насосная станция | Гипрокоммундортранс 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-6-01.90 | Защищенный водоохладитель. Брызгальный бассейн ББ-1 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 03.90 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-6-02.90 | Защищенный водоохладитель. Брызгальный бассейн ББ-2 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 03.90 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-6-03.90 | Защищенный водоохладитель. Брызгальный бассейн ББ-3 II, III, IV классов защиты | Гипрокоммундортранс 03.90 ОАО «ЦИТП» |
| ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ |
| 0901-9-15.1.87 | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 до 300 м3. Вариант с клапанами, с водяным отоплением | Гипрокоммунводоканал 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-9-15.2.87 | То же. Вариант с клапанами, с электроотоплением | То же |
| 0901-9-20.87 | То же. Вариант без клапанов | » |
| 0901-9-16.1.87 | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 500 до 1200 м3. Вариант с клапанами, с водяным отоплением | Гипрокоммунводоканал 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-9-16.2.87 | То же. Вариант с клапанами, с электроотоплением | То же |
| 0901-9-21.87 | То же. Вариант без клапанов | » |
| 0901-9-17.1.87 | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 1300 до 2400 м3. Вариант с клапанами, с водяным отоплением | Гипрокоммунводоканал 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-9-17.2.87 | То же. Вариант с клапанами, с электроотоплением | То же |
| 0901-9-22.87 | То же. Вариант без клапанов | » |
| 0901-9-18.1.87 | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 2500 до 4600 м3. Вариант с клапанами, с водяным отоплением | Гипрокоммунводоканал 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-9-18.2.87 | То же. Вариант с клапанами, с электроотоплением | То же |
| 0901-9-23.87 | То же. Вариант без клапанов | » |
| 0901-9-19.1.87 | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 5000 до 18 900 м3. Вариант с клапанами, с водяным отоплением | Гипрокоммунводоканал 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| 0901-9-19.2.87 | То же. Вариант с клапанами, с электроотоплением | То же |
| 0901-9-24.87 | То же. Вариант без клапанов | » |

Часть 2

## ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

## ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА

## И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

| Обозначение | Н а и м е н о в а н и е | Климатические зоны, районы | Автор Введение в действие Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |

| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ПОД УБЕЖИЩА |
| --- |
| УБЕЖИЩА МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| А-II-150-258.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 90,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-150-259.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 90,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-150-260.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 90,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-283.84 | Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 92,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтранс-строй 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-II-150-335.86 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 95,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-150-336.86 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 95,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-150-337.86 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 95,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-0374.87 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 79,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-0375.87 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные(для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 79,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-0445.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 73,8 м2 | 1, 2, 3 | Гипропромтрансстрой 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-0446.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 83,5 м2 | 4 | Гипропромтрансстрой 07.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-0450.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из бетонных блоков). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 78,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II-300-261.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 140,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-300-262.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 140,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |

| А-IV-300-263.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 140,0м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- | --- |
| А-IV-300-0504.91 | Склад материалов и оборудования в подвале многоэтажного инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/89 (для маловлажных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 120,8 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-300-0505.91 | Склад материалов и оборудования в подвале многоэтажного инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/89 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 120,8 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 04.92 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-285.84 | Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 152,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-310.86 | Бытовые или складские помещения в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 141,6 м2 | 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-311.86 | Бытовые или складские помещения в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для водонасыщеных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 141,6 м2 | 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-325.86 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 112,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-326.86 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 112,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 01.87 ОАО «ЦИТП» |

| А-II,III,IV-300-0376.87 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 138,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- | --- |
| А-II,III,IV-300-0377.87 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 138,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-0449.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579—78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 157,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-0451.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 120,8 м2 | 1, 2, 3 | Гипропромтрансстрой 01.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-0453.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 120,8 м2 | 1, 2, 3 | Гипропромтрансстрой 01.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-0452.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 142,4 м2 | 4 | Гипропромтрансстрой 01.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-0454.89 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 142,4 м2 | 4 | Гипропромтрансстрой 01.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-0472.90 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из монолитного железобетона (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 156,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.91 ОАО «ЦИТП» |

| А-II,III,IV-300-0473.90 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 156,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.91 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- | --- |
| А-II-450-264.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 220,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-450-265.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 220,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-450-266.84 | Склад материалов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 220,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-312.86 | Бытовые или складские помещения в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 194,4 м2 | 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-313.86 | Бытовые или складские помещения в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 194,4 м2 | 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-327.87 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 166,2 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 07.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-328.87 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 166,2 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 07.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-0474.90 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из монолитного железобетона (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 227,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-0475.90 | Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 227,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-600-476.90 | Заглубленный встроенный склад. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для обычных и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 254,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипрокоммундортранс 01.91 ОАО «ЦИТП»– альб. 2–12; Проекткоммунгортранс – альб. 1 |
| А-IV-600-0480.90 | Сооружение, встроенное в здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 253,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-600-0481.90 | Сооружение, встроенное в здание. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 253,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-750-0486.91 | Заглубленный встроенный склад. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 305,8 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипрокоммундортранс 07.91 ОАО «ЦИТП»– альб. 2–12; Проекткоммунгортранс – альб. 1 |
| А-II,III,IV-900-0349.86 | Склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 403,2 м2 | 1, 2, 3, 4 | Предприятие п/я Р-6655 10.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-900-355.86 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 452,2 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-900-356.86 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 452,2 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-900-0369.87 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 431,9 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-900-0370.87 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 431,9 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-900-0389.87 | Склад, встроенный в одноэтажный производственный корпус. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 447,8 м2 | 1, 2, 3, 4 | Предприятие п/я Р-6655 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1200-359.86 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 559,6 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1200-360.86 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 559,6 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-361.87 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 474,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 07.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-362.87 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 474,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 07.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1200-0371.87 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 538,6 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1200-0372.87 | Склад материалов в подвале многоэтажного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 538,6 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1200-0388.87 | Склад, встроенный в многоэтажный производственный корпус. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 518,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Предприятие п/я Р-6655 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1660-0456.89 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 793,0 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 04.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1660-0458.89 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 793,0 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 04.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-0395.87 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 771,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-0396.87 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 771,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1800-0455.89 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 840,0 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 04.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-1800-0457.89 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 840,0 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 04.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-2265-0460.90 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 1050,5 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-2265-0462.90 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 1050,5 м2 | 3, 4 | Промстройпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-2500-0424.88 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для су-хих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 1147,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-2500-0425.88 | Склад материалов и оборудования в подвале инженерного корпуса. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 1147,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-2500-0459.90 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 1156,5 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II(III,IV)-2500-0461.90 | Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 1156,5 м2 | 1, 2 | Промстройпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ПОД УБЕЖИЩА |
| УБЕЖИЩА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| А-IV-12-469.90 | Склад отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 4,8 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипрокоммундортранс 07.90 ОАО «ЦИТП»– альб. 2–8; Проекткоммунгортранс – альб. 1 |
| А-II,III,IV-20-284.84 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 12,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Южное отделение Энергосетьпроекта 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-30-414.88 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный из котлов железнодорожных цистерн (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 16,6 м2 | 2, 3 | Гипропромтрансстрой 10.88 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-30-470.90 | Склад отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 15,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипрокоммундортранс 07.90 ОАО «ЦИТП»– альб. 2–8; Проекткоммунгортранс – альб. 1 |
| А-II,III-50-306.86 | Убежища из быстромонтируемых железобетонных элементов для строительства в мирное время. Стены из индивидуальных железобетонных элементов (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 49,5 м2 | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-50-484.90 | Сооружение отдельно стоящее заглубленное. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 31,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-50-485.90 | Сооружение отдельно стоящее заглубленное или полузаглубленное. Стены из железобетонных элементов (индивидуальные). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 31,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-60-442.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий полузаглубленный. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 32,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-60-443.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 32,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-75-415.88 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный из котлов железнодорожных цистерн (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 35,7 м2 | 2, 3 | Гипропромтрансстрой 10.88 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III-100-298.85 | Убежища из быстромонтируемых железобетонных элементов для строительства в мирное время. Стены из железобетонных элементов (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 75,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 10.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-100-447.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий полузаглубленный. Стены из бетонных блоков по ГОСТ13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 56,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-100-448.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из бетонных блоков по ГОСТ13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 56,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-100-482.90 | Сооружение отдельно стоящее заглубленное. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 56,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-100-483.90 | Сооружение отдельно стоящее заглубленное или полузаглубленное. Стены из железобетонных элементов (индивидуальные). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 56,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-236.83 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 87,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 07.83 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-279.84 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 93,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-329.86 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 79,2 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-358.87 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 94,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-150-368.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены железобетонные (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 81,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 04.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-229.83 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 158,7 м2 | 1, 2, 3 | Гипропромтрансстрой 07.83 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-230.83 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 158,4 м2 | 4 | Гипропромтрансстрой 07.83 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-280.84 | Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 157,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-300-497.91 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для маловлажных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 113,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 08.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-300-498.91 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 113,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 08.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-363.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 127,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 01.87 ОАО «ЦИТП» |

| А-II,III,IV-300-364.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 127,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| --- | --- | --- | --- |
| А-II,III,IV-300-378.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 130,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-379.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 130,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-380.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 164,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-381.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 164,3 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-487.91 | Склад материалов и оборудования отдель-но стоящий заглубленный из конструкций серии У-01-01/80. Стены из железобетонных панелей (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 121,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-300-488.91 | Склад материалов и оборудования отдель-но стоящий заглубленный из конструкций серии У-01-01/80. Стены из железобетонных панелей и монолитного железобетона (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 121,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-300-492.91 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 131,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 10.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-III,IV-400-0365.86 | Убежища для неглубоких шахт (12 вариантов). Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 423,7 м2 | 1, 2, 3, 4 | Тульский филиал Гипрошахт 01.87 ОАО «ЦИТП»Тульский филиал Гипрошахт – альб. 1 |
| А-II-450-267.84 | Склад материалов и оборудования. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 220,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-450-268.84 | Склад материалов и оборудования. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 220,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-450-269.84 | Склад материалов и оборудования. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 220,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-450-320.86 | Отдельно стоящее заглубленное производственное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 205,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-450-503.91 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 200,8 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.92 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-600-277.90 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 252,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-600-278.90 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 252,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-600-471.90 | Заглубленный отдельно стоящий склад. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 245,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипрокоммундортранс 01.91 ОАО «ЦИТП»– альб. 2–13; Проекткоммунгортранс – альб. 1 |
| А-IV-600-510.91 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 245,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 01.92 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-750-477.90 | Заглубленный отдельно стоящий склад. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 320,2 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипрокоммундортранс 04.91 ОАО «ЦИТП»– альб. 2–12; Проекткоммунгортранс – альб. 1 |
| А-II,III,IV-900-281.90 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 378,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-900-282.90 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 378,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| А-II-900-291.85 | Склад материалов и оборудования. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 463,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-900-292.85 | Склад материалов и оборудования. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 463,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-900-293.85 | Склад материалов и оборудования. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 463,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-314.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 513,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-315.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 513,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II-1200-341.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 551,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-1200-342.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 551,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-1200-343.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 551,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-393.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 479,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-394.87 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 479,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-431.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 581,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1200-432.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 581,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-1200-478.90 | Сооружение отдельно стоящее заглубленное. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 589,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-1200-479.90 | Сооружение отдельно стоящее заглубленное. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 589,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.91 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-316.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 799,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-317.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 799,1 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II-1800-344.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 770,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-III-1800-345.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 770,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-1800-346.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-02/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 770,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Киевский Промстройпроект 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-422.88 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 783,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-423.88 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 783,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 04.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-433.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 783,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-1800-434.89 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 783,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Зарубежпроект 10.89 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-2500-318.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 1102,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-2500-319.86 | Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 1102,9 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| УБЕЖИЩА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ |
| А-II,III,IV-150-296м.85 | Отдельно стоящий отапливаемый склад площадью 65 м2 для сыпучемерзлых грун-тов, не дающих осадки при оттаивании. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80. Режимы вентиляции: вариант I-I, II и III; Вариант II-I и II. Площадь основных помещений 65,4 м2 | 2 | Красноярский Промстройниипроект 07.85 ОАО «ЦИТП» |
| А-II,III,IV-600-297м.85 | Отдельно стоящий отапливаемый склад площадью 235 м2 для сыпучемерзлых грунтов. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80. Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 243,6 м2 | 2 | Красноярский Промстройниипроект 07.85 ОАО «ЦИТП» |
| УБЕЖИЩА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ ВОЗМОЖНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ |
| А-II-300-75/84 | Подземная стоянка электрокаров. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 133,3 м2 | 1, 2, 3 | Союзморнии-проект 06.77 ОАО «ЦИТП» |
| Ат-II,III-900-257.84 | Здание производственное вспомогательного назначения отдельно стоящее заглубленное. Стены из монолитного железобетона (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 404,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипропромтрансстрой 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |
| П-2-50-335.86 | Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (встроенный). Площадь основных помещений 32,8 м2 | Гипровостокнефть 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| П-2-100-337.86 | Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (встроенный). Площадь основных помещений 55,4 м2 | Гипровостокнефть 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| П-2-150-339.86 | Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (встроенный). Площадь основных помещений 85,5 м2 | Гипровостокнефть 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |
| П-4(5)-50 ————––– 416-1-220.88 | Служебно-бытовые помещения на 50 чел. Площадь основных помещений 33,8 м2 | Союзгипролесхоз 10.88 ОАО «ЦИТП» |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ТРАНСПОРТА |
| П-4-100 —————– 416-7-331.91 | Складские помещения в подвале блока ремонтно-механических мастерских на 50 условных ремонтов в год с теплой стоянкой на 8 автомобилей и 8 тракторов. Площадь основных помещений 64,0 м2 | Союзгипролесхоз 01.92 ОАО «ЦИТП» |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ СВЯЗИ |
| П-2(4)-50 ————– 601-083.90 | Помещения подвала сельского отделения связи для пунктов с населением от 2000 до 6000 чел. (СОС-3 в кирпиче). Площадь основных помещений 40,0 м2 | Гипросвязь 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ |
| П-2(П-1)-87 ————–— 816-9-54.89 | Бытовые помещения в подвале цеха по монтажу и капремонту котлов и энергетического оборудования с объемом работ 0,75 млн. руб. в год. Площадь основных помещений 47,9 м2 | Югзапгипропромсельстрой 01.90 ОАО «ЦИТП» |
| ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В СКЛАДСКИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ |
| П-2-50-334.86 | Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий). Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579—78 (для сухих грунтов). Площадь основных помещений 26,0 м2 | Гипровостокнефть 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| П-2-100-336.86 | Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий). Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579—78 (для сухих грунтов). Площадь основных помещений 56,3 м2 | Гипровостокнефть 10.87 ОАО «ЦИТП» |
| П-2-150-338.86 | Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий). Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579—78 (для сухих грунтов). Площадь основных помещений 87,0 м2 | Гипровостокнефть 10.87 ОАО «ЦИТП» |

Часть 3

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Обозначение | Н а и м е н о в а н и е | Автор Введение в действие Поставщик |
| --- | --- | --- |

| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ |
| --- |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ |
| П-2-191 ————– 810-3-6.87 | Подсобные помещения в подвале блока вспомогательных служб тепличного комбината площадью 6 га. Площадь основных помещений 144,0 м2 | Гипронисельпром 01.89 ОАО «ЦИТП» |
| П-1-821 ————–— 816-1-140.87 | Подсобные помещения машиноремонтного блока тепличных комбинатов площадью 24 и 30 га теплиц. Площадь основных помещений 444,9 м2 | Гипронисельпром 04.88 ОАО «ЦИТП» |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ |
| П-2(П-1)-75 ————–— 816-9-56.89 | Бытовые помещения в подвале цеха по производству электромонтажных изделий и заготовок из металла и пластмасс с объемом работ 1 млн. руб. в год. Площадь основных помещений 37,5 м2 | Югзапгипропромсельстрой 10.89 ОАО «ЦИТП» |

Часть 4

## ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

## ДЛЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Обозначение | Н а и м е н о в а н и е | Климатические зоны, районы | Автор Введение в действие Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА |
| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ПОД УБЕЖИЩА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ |
| А-IV-1000(1500)-0-348.86 | Блок-секции на 1000 и 1500 укрываемых. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 |  | Институт общественных зданий 10.86 ОАО «ЦИТП» |
| А-IV-1550-334.88 | Помещения общественного назначения универсального типа в подвалах 5- и 9-этажных жилых домов, скомпонованных из блок-секций серий 90 и 121. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 696,3 м2 | 2, 3 | ЦНИИЭП жилища 01.89 ОАО«ЦИТП», ЦНИИЭП жилища – сметы |
| А-III-1550-0413.88 | Помещения общественного назначения универсального типа в подвалах 5- и 9-этажных жилых домов, скомпонованных из блок-секций серий 90 и 121. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78 (высокий уровень грунтовых вод). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 711,0 м2 | 2, 3 | ЦНИИЭП жилища 01.89 ОАО «ЦИТП», ЦНИИЭП жилища – сметы |

| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ |
| --- |
| П-2(4)-501-333.85 ————––——— 75-04/1.2, 75-05/1.2, 75-06/1.2 | Хозяйственно-бытовые помещения в подвале 5-этажного 3-секционного дома. Площадь основных помещений 293,2 м2 | КБ им. А.А. Якушева 01.86 ОАО «ЦИТП» |
| П-2(П-4)-1080-0332.85 | Хозяйственно-бытовые помещения в подвале 9-этажного 6-секционного дома, скомпонован-ного из блок-секций 75-07/1.2, 75-025/1.2, 75-026/1.2. Площадь основных помещений 580,0 м2 | КБ им. А.А. Якушева 04.85 ОАО «ЦИТП» |
| П-3-1130-0352.88 | Помещения общественного назначения в под-вале 5-этажного 6-секционного дома, скомпонованного из блок-секций 90-08/1.2. Площадь основных помещений 573,7 м2 | ЦНИИЭП жилища 10.88 ОАО «ЦИТП», ЦНИИЭП жилища – сметы |
| П-3-1180-0353.88 | Помещения общественного назначения в подвале 9-этажного 4-секционного дома, скомпонованного из блок-секций 90-05/1.2. Площадь основных помещений 546,0 м2 | ЦНИИЭП жилища 07.88 ОАО «ЦИТП», ЦНИИЭП жилища – сметы |
| П-3-800-0354.88 | Помещения общественного назначения в подвале 5-этажного 6-секционного дома, скомпонованного из блок-секций 121-013/1.2. Площадь основных помещений 540,3 м2 | ЦНИИЭП жилища 10.88 ОАО «ЦИТП», ЦНИИЭП жилища – сметы |
| П-3-1080-0355.88 | Помещения общественного назначения в подвале 9-этажного 4-секционного дома, скомпонованного из блок-секций 121-043/1.2. Площадь основных помещений 684,3 м2 | ЦНИИЭП жилища 01.89 ОАО «ЦИТП», ЦНИИЭП жилища – сметы |
| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ |
| ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ШКОЛАХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ |
| Б-1-600-76/121 ————–––——— соответствует П-3 | Межшкольный подземный учебный тир. Площадь основных помещений 323,2 м2 | Институт общественных зданий 03.77 ОАО «ЦИТП» |
| ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕУКРЫТИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ |
| П-5-100 ———–—— 113-17-84.85 | Хозяйственно-бытовые помещения в подвале жилого дома. Площадь основных помещений 188,6 м2 | ЦНИИЭПграждансельстрой 01.86 ОАО «ЦИТП» |
| ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ ПОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ |
| П-1-380 ———–— 164-12-159 | Помещения общественного назначения подвала общежития на 50 мест. Площадь основных помещений 190,5 м2 | ЦНИИЭПграждансельстрой 06.82 ОАО «ЦИТП» |
| П-1-580 ———–— 164-12-158 | Помещения общественного назначения подвала общежития на 108 мест. Площадь основных помещений 290,0 м2 | ЦНИИЭПграждансельстрой 10.81 ОАО «ЦИТП» |
| П-4-68 ———–——– 163-17-101.87 | Помещения общественного назначения в подвале общежития на 35 мест для рабочих и служащих. Площадь основных помещений 38,2 м2 | ЦНИИЭПграждансельстрой 05.87 ОАО «ЦИТП» |
| П-4-120 ———–——– 163-17-114.87 | Помещения общественного назначения в подвале общежития на 100 мест для рабочих и служащих. Площадь основных помещений 90,4 м2 | ЦНИИЭПграждансельстрой 01.88 ОАО «ЦИТП» |

Часть 5

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Обозначение | Н а и м е н о в а н и е | Автор Введение в действие Поставщик |
| --- | --- | --- |

| ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| --- |
| ОБЪЕКТЫ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ И МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ |
| В-IV-50-48.88 | Заглубленное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Общая площадь 1168,6 м2 | Гипрокоммундортранс 01.89 ОАО «ЦИТП» – альб. II –XVII, XVIII кн. 2, 3; XIX кн. 2, 3; Проекткоммунгортранс – альб. I, XVIII кн. 1; XIX кн. 1; Гипросвязь – альб. XX |
| В-IV-75-47.88 | Заглубленное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Общая площадь 3279,0 м2 | Гипрокоммундортранс 10.88 ОАО «ЦИТП» – альб. II –XVII, XVIII кн. 2, 3; XIX кн. 2, 3; Проекткоммунгортранс – альб. I, XVIII кн.1; XIX кн.1; Гипросвязь – альб. XX; ГСПИ –альб. XXI |
| В-IV-75-49.89 | Заглубленное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Общая площадь 1329,0 м2 | Гипрокоммундортранс 10.89 ОАО «ЦИТП» – альб. 2 –14, 15 кн. 2, 3; 16 кн. 2, 3 Проекткоммунгортранс – альб. 1, 15 кн. 1; 16 кн. 1; Гипросвязь – альб. 17; ГСПИ – альб. 18 |
| В-IV-225-43.86 Альбомы III, V, VII, XIV | Заглубленное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Общая площадь 3778,3 м2 | Гипрокоммундортранс 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-225-50.90 | Заглубленное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих и водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Общая площадь 4335,3 м2 | Гипрокоммундортранс 10.90 ОАО «ЦИТП» – альб. 2 –13, 14 части 2, 3 Гипрокоммундортранс –альб. 1, 14 часть 1; Гипросвязь – альб. 15; ГСПИ – альб. 16 |
| Г.2-IV-3.90 | Заглубленное здание вспомогательного назначения. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Общая площадь 492,0 м2 | Гипрокоммундортранс 07.90 ОАО «ЦИТП» – альб. 2 – 11, 12, 13 книги 2, 3; Проекткоммунгортранс – альб. 1, 12, 13 книга 1; ГСПИ – альб. 14 |
| ОБЪЕКТЫ ОТРАСЛЕВЫЕ |
| В-II,III,IV-40-45.87 | Пункт управления железнодорожной станции с узлом связи. Стены монолитные железобетонные (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 118,0 м2 | Гипропромтрансстрой 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| В-II,III,IV-40-46.87 | Пункт управления железнодорожной станции с узлом связи. Стены монолитные железобетонные (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 118,0 м2 | Гипропромтрансстрой 01.88 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-60-84/15 | Объединенный склад энергосистем отдельно стоящий. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 90,2 м2 | Северо-Западное отделение института «Энергосетьпроект» 04.85 ОАО «ЦИТП» |
| В-II,III,IV-80-36.86 | Пункт управления железнодорожной станции с узлом связи. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579—78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 196,2 м2 | Гипропромтрансстрой 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| В-II,III,IV-80-37.86 | Пункт управления железнодорожной станции с узлом связи. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 421,3 м2 | Гипропромтрансстрой 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-90-32.86 | Дом связи отделения железной дороги. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь подвала 563,5 м2 | Гипропромтрансстрой 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-90-33.86 | Дом связи отделения железной дороги. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78 (для водонасыщенных грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь подвала 553,9 м2 | Гипропромтрансстрой 04.86 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-90-44.86 | Объединенный склад энергосистем отдельно стоящий. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I, II и III. Площадь основных помещений 153,8 м2 | Северо-Западное отделение института «Энергосетьпроект» 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-140-30.85 | Дом связи загородного пункта управления железной дороги. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь подвала 768,4 м2 | Гипропромтрансстрой 07.85 ОАО «ЦИТП» |
| В-IV-140-31.85 | Дом связи загородного пункта управления железной дороги. Стены из железобетонных панелей по серии У-01-01/80 (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь подвала 857,8 м2 | Гипропромтрансстрой 07.85 ОАО «ЦИТП» |
| МАЛОГАБАРИТНЫЕ УБЕЖИЩА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ |
| Шифр 848-86 | Малогабаритные убежища для защиты дежурных операторов: |  |
| Выпуск 0 | Техническое описание. Монтажные чертежи | В/ч 52609 07.86 ОАО «ЦИТП» |
| Выпуск 1 | Рабочие чертежи | То же |

| БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ УБЕЖИЩА |
| --- |
| Ау-II,III-25-47.84 | Быстровозводимые убежища для нетранс-портабельных больных. Стены из трехзвенных железобетонных индивидуальных плит (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 120,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.84 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III-50-80/45 | Убежища быстровозводимые на 50 чел. Стены из железобетонных трехзвенных плит (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 39,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 03.80 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III-50-48.84 | Быстровозводимые убежища для нетранс-портабельных больных. Стены из индивидуальных железобетонных трехзвенных плит (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 172,7м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 04.84 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III,IV-50-49.84 | Быстровозводимые убежища на 50 чел. Стены из железобетонных панелей индивидуального изготовления. Заглубленный и полузаглубленный варианты для сухих грунтов. Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 26,3 м2 | 2 | Волгоградгражданпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III,IV-50-323.86 | Убежище быстровозводимое отдельно сто-ящее заглубленное (на 50 чел.). Стены из индивидуальных железобетонных элементов (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 27,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.86 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III-100-80/46 | Убежища быстровозводимые на 100 чел. Стены из железобетонных трехзвенных плит (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений: 79,0 м2 – с промышленным оборудованием; 74,0 м2 – с упрощенным оборудованием | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 03.80 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III,IV-100-50.84 | Быстровозводимые убежища на 100 чел. Стены из железобетонных панелей индивидуального изготовления (заглубленный и полузаглубленный варианты — для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 56,0 м2 | 2 | Волгоградгражданпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II,III,IV-100-324.86 | Убежище быстровозводимое отдельно сто-ящее заглубленное на 100 чел. Стены из индивидуальных железобетонных элементов (для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 50,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Волжское отделение Госхимпроекта 10.86 ОАО «ЦИТП» |
|  | Убежища из лесоматериалов с применением промышленного и упрощенного оборудования. Стены из круглого леса, пиломатериалов. Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений с применением промышленного оборудования: | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 11.77 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II–V-50-76/28 Ау-II–V-100-76/29 Ау-II–V-150-76/30 Ау-II–V-200-76/31 | …………………30,4 м2 …………………46,8 м2 …………………75,6 м2 ………………..111,2 м2 |  |  |
|  | Площадь основных помещений с применением упрощенного оборудования: | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 11.77 ОАО «ЦИТП» |
| Ау-II–V-50-76/28 Ау-II–V-100-76/29 Ау-II–V-150-76/30 Ау-II–V-200-76/31 | …………………31,7 м2 …………………56,4 м2 …………………61,0 м2 ………………..129,1 м2 |  |  |
| Ау-II,III,IV-200-51.84 | Быстровозводимые убежища на 200 чел. Стены из железобетонных панелей индивидуального изготовления. Заглубленный и полузаглубленный варианты для сухих грунтов). Режимы вентиляции I и II. Площадь основных помещений 118,4 м2 | 2 | Волгоградгражданпроект 01.85 ОАО «ЦИТП» |
| БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ И ПРОСТЕЙШИЕ УКРЫТИЯ |
| Пу-1,2,3,4-10-346.86 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия из лесоматериала на 10 чел. Площадь основных помещений: 5,4 м2 – в твердом грунте с покрытием из лесоматериала; 5,7 м2 – безврубочной конструкции (один ряд сидений); 6,1 м2 – безврубочной конструкции (два ряда сидений) | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1,2,3,4-20-347.86 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия из лесоматериала на 20 чел. Площадь основных помещений: 10,0 м2 – 1, 2 климатические зоны; 12,1 м2 – 3, 4 климатические зоны | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1,2,3,4-40-348.86 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия из лесоматериала на 40 чел. Площадь основных помещений 20,1 м 2 | 1, 2, 3, 4 | В/ч 83582 01.87 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1-50-364.89 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 50 чел. Стены из лесоматериалов. Площадь основных помещений 25,2 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипровостокнефть 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1-50-367.89 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 50 чел. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78. Площадь основных помещений 27,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипровостокнефть 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1-100-365.89 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 100 чел. Стены из лесоматериалов. Площадь основных помещений 49,6 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипровостокнефть 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1-100-368.89 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 100 чел. Стены из бетонных блоков.по ГОСТ 13579–78 Площадь основных помещений 54,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипровостокнефть 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1-150-366.89 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 150 чел. Стены из лесоматериалов. Площадь основных помещений 69,4 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипровостокнефть 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| Пу-1-150-369.89 | Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 150 чел. Стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579–78. Площадь основных помещений 81,0 м2 | 1, 2, 3, 4 | Гипровостокнефть 10.90 ОАО «ЦИТП» |
| Обозначение | Н а и м е н о в а н и е | Автор Введение в действие Поставщик |

| БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
| --- |
| 0407-3-1.84 | Быстровозводимая заглубленная ДЭС на 25 кВт. Стены и покрытия – трехзвенные плиты индивидуальные в опалубке плит по серии 1.141-1 вып. 59. Площадь основных помещений 43,2 м2 | Волжское отделение Госхимпроекта 07.84 ОАО «ЦИТП» |
| 0407-3-2.84 | Быстровозводимая заглубленная ДЭС на 48 кВт. Стены и покрытия – трехзвенные плиты индивидуальные в опалубке плит по серии 1.141-1 вып. 59. Площадь основных помещений 50,4 м2 | Волжское отделение Госхипмроекта 07.84 ОАО «ЦИТП» |